https://ldg-bg.com/	ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	
	София 1415, ул. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 68
Tel: +359 2 862 88 75, +359 2 862 78 71
Gsm: +359 884 204 284, e-mail: sales@ldg-bg.com	
ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ	

	ОФЕРТА		
	№: 0000016910 / Дата: 01.02.2022		

Клиент		Доставчик	
БИОДИТ - АД		ЕЛ ДИ ДЖИ ООД	
област СОФИЯ, СОФИЯ, бул. Климент Охридски №125		София, жк.Лагера бл.53 вх.Б ет.6 ап.40	
ЕИК:	203854303		ЕИК:	131398076	
ИН № ЗДДС:	BG203854303		ИН № ЗДДС:	BG131398076	
МОЛ:	Стоил Василев		МОЛ:	Димитър Петков	
На вниманието на:
		За Вас отговаря:	
		Димитър Петков	
		Тел: +359 888 248 184	
		e-mail: petkov@ldg-bg.com	

№		Наименование на стоките и услугите	Кол.	Ед.цена	Стойност	
1	
Код: 137215	
	
1 бр	
27.30 лв.	
27.30 лв.	

	
Описание:
Табло за открит монтаж 22 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand

	
2	
Код: 412558	
	
2 бр	
21.00 лв.	
42.00 лв.	

	
Описание:
Модулен контактор CX3 25А 2NO 220V 1 модул БЕЗШУМЕН Legrand

	
3	
Код: 48788	
	
1 бр	
18.75 лв.	
18.75 лв.	

	
Описание:
Монтажна рамка за UX панели 2 и 3 модула в гипсокартон BUS

	
4	
Код: 665001	
	
1 бр.	
0.90 лв.	
0.90 лв.	

	
Описание:
Рамка 1х цвят Бял Niloe Legrand

	
5	
Код: 665004	
	
1 бр.	
3.75 лв.	
3.75 лв.	

	
Описание:
Рамка 4х цвят Бял Niloe Legrand

	
6	
Код: 764539	
	
2 бр.	
2.78 лв.	
5.55 лв.	

	
Описание:
Контакт ШУКО 16A цвят Бял Niloe Legrand

	
7	
Код: 764545	
	
2 бр.	
2.78 лв.	
5.55 лв.	

	
Описание:
Празен модул цвят Бял Niloe Legrand

	
8	
Код: 764571	
	
1 бр.	
10.28 лв.	
10.28 лв.	

	
Описание:
Розетка RJ45 UTP cat.5е цвят Бял Niloe Legrand

	
9	
Код: 80044	
	
1 бр.	
4.05 лв.	
4.05 лв.	

	
Описание:
Конзола за гипсокартон 10 мод. дълбочина 40мм Batibox Legrand

	
10	
Код: RG4287C2	
	
2 бр.	
42.90 лв.	
85.80 лв.	

	
Описание:
Розетка 2xUSB за зареждане тип A+C 3A 15W 2 мод. цвят Черен Classia Bticino

	
11	
Код: R4702	
	
7 бр.	
1.42 лв.	
9.97 лв.	

	
Описание:
Носеща рамка за монтаж с винт 2 мод. Classia Bticino

	
12	
Код: R4704	
	
3 бр	
1.80 лв.	
5.40 лв.	

	
Описание:
Носеща рамка за монтаж с винт 4 мод. Classia Bticino

	
13	
Код: R4802BG	
	
7 бр	
3.60 лв.	
25.20 лв.	

	
Описание:
Рамка ЧЕРЕН САТЕН 2 мод. НЕМСКИ СТАНДАРТ за монтаж върху носеща рамка 2 мод. Classia Bticino

	
14	
Код: R4804BG	
	
3 бр	
6.00 лв.	
18.00 лв.	

	
Описание:
Рамка ЧЕРЕН САТЕН 4 мод.ИТАЛИАНСКИ СТАНДАРТ за монтаж върху носеща рамка 4 мод. Classia Bticino

	
15	
Код: RG4033	
	
1 бр	
14.48 лв.	
14.48 лв.	

	
Описание:
Бутон с корда 1 мод. 10A цвят Черен Classia Bticino

	
16	
Код: RG4950	
	
3 бр	
0.75 лв.	
2.25 лв.	

	
Описание:
Празен модул 1 мод. цвят Черен Classia Bticino

	
17	
Код: RG4141	
	
7 бр.	
4.72 лв.	
33.07 лв.	

	
Описание:
Контакт ШУКО 2P+E 2 мод. 16A детска защита цвят Черен Classia Bticino

	
18	
Код: RG4141C	
	
1 бр.	
6.30 лв.	
6.30 лв.	

	
Описание:
Контакт ШУКО 2P+E 2 мод. 16A детска защита с капак IP20 цвят Черен Classia Bticino

	
19	
Код: RG4279C5E	
	
2 бр.	
10.50 лв.	
21.00 лв.	

	
Описание:
Розетка RJ45 cat.5e UTP 1 мод. цвят Черен Classia Bticino

	
20	
Код: PB502N	
	
12 бр.	
2.03 лв.	
24.30 лв.	

	
Описание:
Конзола за гипсокартон 2 мод. дълб. 50мм Bticino

	
21	
Код: PB504N	
	
3 бр.	
4.65 лв.	
13.95 лв.	

	
Описание:
Конзола за гипсокартон 4 мод. дълб.52мм Bticino

	

Словом: четиристотин петдесет и три и 0.42 BGN	
Данъчна основа:	
377.85 лв.	

ДДС 20%:	
75.57 лв.	

Обща стойност:	
453.42 лв.	

КОМЕНТАР: 	

Изготвил:	Кремена Нунева
Телефон:	+359 884 603 097
e-mail:	nuneva@ldg-bg.com	

За повече информация и въпроси сме на разположение.
Благодарим за Вашето запитване.